## Slide 1
Цифровые технологии и платформенные решения для управления распределенными энергетическими ресурсами
Заседание Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»
29 ноября 2018 г.
Синенко О.В., д.т.н. - Генеральный директор АО «РТСофт», базовой организации Национального ИК D2 РНК СИГРЭ, центра компетенций EnergyNet
Председатель международного ИК D2 CIGRE,
Председатель Национального ИК D2 РНК СИГРЭ
Небера А.А. - Технический директор по электроэнергетике АО «РТСофт», руководитель международной рабочей группы СИГРЭ
Вериго А.Р. , к.т.н.- Ведущий эксперт АО «РТСофт», научный секретарь Национального ИК D2 РНК СИГРЭ

## Slide 2: РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО
Прозрачные цены на электроэнергию (ЭЭ) позволяют потребителям разного типа и масштаба получать ЭЭ у традиционных и распределенных источников, используя автоматизированные системы для надежного и экономичного управления электроснабжением
Надежные энергосистемы
Автоматизированные комплексы управления (активные энергокомплексы, Microgrid: обеспечение живучести локальных и региональных энергосистем, от подстанций до зданий, сооружений, промышленных объектов, включая зарядные станции и мини-ЭС
Расширенные услуги
Новый и более широкий обмен данными открывает возможности новых услуг для потребителей
Улучшенная региональная интеграция
Тесное сопряжение региональных и локальных рынков обеспечивает координацию выработки, хранения и потребления энергоресурсов для повышения эффективности и надежности электроснабжения
Возможность выбора потребителя
Участие в ценозависимом потреблении для снижения затрат на ЭЭ
Выработка и продажа избыточной энергии и услуг
Закупка энергии у разных поставщиков на основе ее динамической стоимости
По материалам Gridwise Architecture Council https://www.gridwiseac.org/

## Slide 3: особенности развития электроэнергетики нового поколения
Массовое внедрение распределенной генерации ЭЭ на базе различных видов энергоисточников, включая ВИЭ
Активные распределительные сети: двунаправленные потоки мощности между уровнем распределительных сетей низкого/среднего напряжения и уровнем сетей высокого напряжения
Новые концепции эксплуатации и управления энергосистемой с учетом активного взаимодействия с Потребителями в условиях распределенной генерации, новые технологические решения для управления потоками активной и реактивной мощности
Новые методы регулирования, как ответ на трансформацию электрической сети с появлением различных видов альтернативной генерации и активных средств регулирования и управления сетью (FACTS, накопители разных типов, энергороутеры) на базе силовой электроники
Цифровизация объектов энергосистем: сбор данных в режиме реального времени с энергобъектов с использованием интеллектуальных приборов учета и технологий Интернета вещей (IoT)
Внедрение технологий обработки больших объемов данных (Big Data), машинного обучения и искусственного интеллекта
Появление новых надежных, недорогих и эффективных средств телекоммуникации
Изменения в электроэнергетике
Изменения в информационных системах и телекоммуникациях

## Slide 4: НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ К ИРЭ
Русский термин | Определение | English term
Активный потребитель | Потребитель, имеющий технологическую возможность регулировать свое электропотребление, а также производить электроэнергию (мощность) на своем генерирующем оборудовании | Prosumer
Активный энергетический комплекс | Ограниченная единой границей балансовой принадлежности энергетическая система, которая может включать в себя различные типы энергетического оборудования (энергопринимающее, генерирующее, аккумулирующее и иное энергетическое оборудование), находящаяся под управлением организации или физического лица для ведения хозяйственной деятельности | Microgrid
Агрегатор спроса и предложения | Организация, обеспечивающая одновременное управление электропотребляющим оборудованием нескольких потребителей и участвующая с их суммарным объемом потребления на оптовом рынке электроэнергии, мощности и системных услуг | New Energy Service Provider (Aggregator)
Распределенные реестры данных | Распределенная база данных, позволяющая хранить данные и обеспечивать их целостность без центрального администратора или централизованного хранилища | Blockchain
Распределенные энергоресурсы | Генерирующее и аккумулирующее оборудование, а также управляемая нагрузка, подключаемые к сетям среднего и низкого классов напряжения | Distributed Energy Resources (DER)
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 830-р об утверждении Дорожной карты по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет"

## Slide 5: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РФ
Активные энергетические комплексы (АЭК) для Энергоснабжающей самобалансирующей организации (ЭССО)
Системы накопления электроэнергии в электросетевом комплексе
Агрегаторы спроса и предложения: объединение потребителей с управляемой нагрузкой
Объекты распределенной генерации и накопления электрической энергии: совместное участие на оптовом и розничных рынках электроэнергии

## Slide 6: АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Снижение количества потребляемого топлива для генерации электроэнергии
Снижение общего количества потребляемой электроэнергии
Снижение себестоимости генерации электрической энергии
Снижение пиковых нагрузок потребления
Автономные энергосистемы под управлением интеллектуальной системы управления

## Slide 7: ИДЕИ CIGRE - ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИРЭ
Новые технологии управления
Системы накопления ЭЭ в распредсетях и у потребителей
Интеграция распределенной генерации ЭЭ
на базе ВИЭ
Проактивное управление нагрузками и генерацией потребителей - просьюмеров
АЭК
Гибридные энергосистемы
«Умный дом» «Умный город»
Электрический транспорт
Системы электроснабжения постоянного тока
Платформенные решения с прикладными задачами в качестве базовых технологий организации управления DER
Современные технологии интеграции распределенных энергоресурсов в распределительные сети
Новые методы управления режимами и топологией сети для повышения надежности и гибкости
Методы оценки влияния DER на управление и развитие систем распределения ЭЭ

## Slide 8: ∀ПЛАТФОРМА: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Ведение цифровых двойников (включая автоматическое подключение и конфигурацию оборудования)
Кибербезопасность (управление доступом, шифрование, антивирусная защита и т.п.)
Управление сбором, достоверизацией и хранением данных с использованием механизмов IIoT, Big Data
Накопители
Контроллер
Компенсация РМ
Контроллер
Управляемая нагрузка
Микро и малые ГЭС
Контроллер
ВЭС
Контроллер
СЭС
Контроллер
ТЭС
Контроллер
Координированное управление распределенными энергоресурсами и распределительными сетями (микрогрид, VPP, ценозависимое потребление)
Комплексное управление энергоснабжением городов
Управление слабосвязанными и изолированными энергосистемами
Регистрация участников рынка электроэнергии, мощности и услуг
Формирование сервисов, бизнес-моделей, механизмов расчета
Ведение сделок и договорных обязательств, выполнение микроплатежей
Ведение доверительного архива сделок и расчетов
Технико-экономическая оценка
Выбор оптимального состава оборудования
Расчеты электрических режимов
Цифровое проектирование
Информационные
задачи
Прикладные
задачи
ТЭО и проектирование
Управление и мониторинг
Платформа
финансовых транзакций
блокчейн
Платформа
технологического управления
Технологические
задачи
Расчеты режимов
Расчет потерь ЭЭ
Контроль ограничений
Смешанное моделирование
Оптимизация
Управление «флотом» DER
Прогнозирование потребления, выработки и цен
Контроль и подтверждение эффектов
Регулирование

## Slide 9: ∀ПЛАТФОРМА: КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРАБОТКИ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Состояние реализации проекта
2016 г. Разработан прототип ∀Платформы - ИУС AMIGO (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2016661002 от 27.09.2016г)
2016 г. Создан испытательный полигон в Сколтех
2016 г. Создан испытательный полигон совместно с компанией S&T Smart Energy
2017 г. Разработан прототип ИУС «Виртуальная электростанция» (грант Фонда содействия инновациям)
2017 г. Создан полигон MicroGrid в Инженерном доме АО «РТСофт»
2018 г. Коммерческое внедрение ИУС AMIGO на промышленном объекте АО «АКОМ»
2018 – 2019 г.г. Разработка ТЗ на информационную платформу Интернета Энергии в рамках НТИ «Энерджинет»
Причины разработки
Создание систем управления: до 50-70% ресурсов - на разработку базовых компонентов ПО (коммуникации, информационные модели, инфобезопасность и др.)
Создание открытой программной ∀Платформы позволит снизить затраты, ускорить разработку и внедрение новых решений, обеспечить гибкую ценовую политику для российских разработок на международном рынке

## Slide 10: ∀ПЛАТФОРМА: ЦЕЛЕВОЙ СОСТАВ КОМПОНЕНТОВ

## Slide 11: ∀ПЛАТФОРМА: ОТКРЫТОСТЬ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Средства расчета и анализа для оценки возможности выполнения контрактов и обеспечения энергоэффективности
Реализация функций децентрализованной энергетики для управления РЭР в составе микроэнеросистем
Интеграция с транзакционной платформой купли-продажи ЭЭ на основе распределенного реестра
Открытая среда разработки на базе open source лицензии
Простое включение в информационную систему IoEN новых энергообъектов на основе ведения онтологических моделей
Наличие API и SDK для интеграции сторонних приложений и разработки новых системных сервисов сторонними разработчикам

## Slide 12: РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИРЭ - ∀ПЛАТФОРМА
Пользователи:
Производители и поставщики оборудования
Разработчики и поставщики ПО информационных сервисов
Организации электроэнергетического комплекса
Конечные потребители электроэнергии
Проектные институты и консалтинговые компании
Интеграторы интеллектуальных энергосистем
Применение:
Энергоснабжающие самобалансирующие организации (ЭССО)
Агрегаторы спроса и предложения, «виртуальные электростанции»
Автономные (изолированные) поселения
Интеграция систем накопления Э/Э и ВИЭ, сетевые накопители Э/Э
Microgrid энергорайона со слабой связью с внешней энергосистемой, «Smart City»
Промышленные предприятия

## Slide 13: ∀ПЛАТФОРМА: АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ – В СООТВЕТСТВИИ С ЭНЕРДЖИНЕТ
Особенности архитектуры платформы IoEN
В основе архитектуры Интернета Энергии (IoEN) -Информационная платформа IoEN в составе:
Digital Energy Platform
Transactive Energy Platform
Средства интеллектуального управления (аналитика и оценка выполнимости контракта купли-продажи ЭЭ)
ПО функционального расширения и СУБД
Интеграционная шина, адаптеры, БД, конвертеры
Интеграция компонентов платформы – за счет:
  унификации стандартов обмена данных и состава передаваемой информации
  общих информационных моделей
  цифровых двойников управляемых объектов
  поддержки протоколов полевого уровня и межмашинного обмена
  технологический стек в виде средств программирования, инструментов и фреймворков
  поддержки технологии цифровых двойников

## Slide 14: ∀ПЛАТФОРМА: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
14
EcoStruxure Platform от Schneider Electric, позиционируется как открытая, обладающая высокой совместимостью и гибкой архитектурой платформой IoT. Наличие сервисов, направленных на электроэнергетику, в частности для работы с DER, система EMS
Power Analytics, Paladin Gateway набор электроэнергетических сервисов с возможностью их размещения в облаке, позволяет создавать цифровые двойники, производить информационный обмен данными мониторинга энергосистем и инструментами управления энергосистемами от мировых вендоров.
IBM, IBM Watson решением, реализующее основной функционал платформ IoT. Алгоритмы машинного обучения и когнитивные вычисления, работа с распределенным реестром для совершения трансакций (Blockchain), набор SDK
Наименование
Особенности
Predix базируется на облачном решении PaaS Cloud Foundry. Ориентирована на промышленность. Поддерживает работу с Цифровыми Двойниками
MindSphere имеет функционал для работы с энергосистемами. Широкий выбор открытых интерфейсов MindSphere API, включая аналитические сервисы, MindSphere Store с готовыми приложениями. Работа с Цифровыми Двойниками
ABB Ability - портфель цифровых решений, ориентированных на энергетику, производство, промышленность. Поддержка облачной инфраструктуры Microsoft Azure с набором ИТ сервисов
Spirae, Wave осуществляет работу с интеллектуальными счетчиками (smart meter), системами OMS, DMS. Интеграция со сторонними сервисами и системами (виртуальная нагрузка или агрегаторы спроса)
Недостатки существующих решений :
отсутствие ориентированности IoT решений для работы с децентрализованными энергосистемами
отсутствие гибкости решений в части создания сервисов для проведения трансакций
не выполняют задачи р2p торговли электроэнергией
отсутствует реализация принципов децентрализованного управления

## Slide 15: НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА БИЗНЕСА И НАУКИ
15
  Исследование влияния технологий хранения электроэнергии на функционирование электроэнергетических систем и рынков
  Особенности функционирования рынков электроэнергетики с использованием технологий распределенного реестра (блокчейн) и микроплатежей
  Верификация фактического участия потребителей в ценозависимом снижении потребления
  Алгоритмы оптимизации затрат потребителей на энергоресурсы
Фундаментальные исследования
РАН и ВУЗов:
Прикладные исследования
CIGRE и РТСофт
Организационные и экономические механизмы цифровой электроэнергетики
Информационные технологии цифровой энергетики
  Исследования влияния широкого применения распределенных энергоресурсов, в т.ч. мобильных, на структуру и надежность электроэнергетических систем
  Комплексное моделирование и оптимизация смешанных систем энергоснабжения (электричество, тепло, вода, газ и т.п.) городов
  Модели и алгоритмы развития повреждений энергооборудования и методы их диагностирования
  Алгоритмы обеспечения встроенной кибербезопасности на принципах иммунных систем
  Разработка теоретических основ создания интеллектуальных кибер-физических систем электроэнергетики на основе цифровых двойников и общих информационных моделей
  Координированное управление электрической сетью и распределенными энергоресурсами потребителей
  Управление жизненным циклом релейной защиты и автоматики энергосистем с использованием цифровых двойников
  Использование синхронизированных измерений параметров электрического режима для оперативного мониторинга электрооборудования
  Оптимальное управление пропускной способностью энергорайона с использованием накопителей энергии

## Slide 16
АО «РТСофт» Тел: +7 (495) 967-15-05 Факс: +7 (495) 742-68-29 E-mail: microgrid@rtsoft.ru
Центральный офис: г. Москва, ул. Никитинская, д. 3
Инженерный дом: г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51